|  |  |  |  |  |  | - มีความละเอียดสูง เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมทุกประเภท |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | - ตัวเลข L.C.D. มองเห็นชัดเจน (รุ่น HA มี Backlight เรืองแสง) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - หน่วยการชั่งมากมาย พร้อมฟังค์ชั่นนับจำนวน |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - ใช้กับไฟฟ้า 220 V. และแบตเตอรี่ AA จำนวน 4 ก้อน |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - มีขนาดต่างๆ ให้เลือก ตั้งแต่ 300 g. – 1000 g ( Class II ) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - ยกเว้นการตรวจรับรองจากสำนักชั่ง ตวง วัด กระทรวงพาณิชย์ - รับประกันคุณภาพเป็นเวลา 1 ปีเต็ม - รุ่น ES-HA แถมตู้ครอบกันลมอย่างดี ( กระจกใส เลื่อนได้ 3 ด้าน ) - และRS232C Interface |  |  |  |  |  |
|  | ## คุณสมบัติต่างๆ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | #### รุ่น | ES-150HA |  | ES-300HA | ES-500HA |  |  | ES-600HA | ES-1000HA | ###### ES-1200HA |  |
|  | พิกัดกำลัง | 150 g |  | 300 g | 500 g |  |  | 600 g | 1000 g | 1200 g |  |
|  | ค่าละเอียด | 0.01 g |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | จานชั่ง | 126 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ขนาดเครื่อง | #### 176 X 260 X 60 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | จอภาพ | L. C. D. ( 2.0 ซม. / 0.8 นิ้ว) / มี Backlight สีฟ้า |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | หน่วยชั่ง | G, PCS (นับจำนวน) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ### น้ำหนัก | 0.85 kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |